紫环批〔2020〕9号

关于紫金县益良建筑材料有限公司建筑材料

加工建设项目环境影响报告表的批复

紫金县益良建筑材料有限公司：

你公司报来委托河源市天浩环保科技有限公司编制的《紫金县益良建筑材料有限公司建筑材料加工建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

- 一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于河源市紫城镇林田村爱群组七娘寨半嶂隧道，项目占地面积9241.35m2，建筑面积2520.6m2，工程主要由主体程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，主要建设1个生产加工区1500m2、办公室1020.60m2、成品堆场1000m2、蓄水池1500m3、三级沉淀池1000m3和应急池400m3。项目主要采用路基的废渣为主要原料生产不同粒径的石料，年产石料32万m3，石料粒径有石粉、细砂（0-5mm）、混合砂（10-20mm）、碎石（20-30mm）。项目产品主要用于河惠莞高速公路（河源紫金至惠州惠阳段）建设用料，总投资1000万元。主要设备有破碎机、给料机、圆锥机、反击破、振动筛、螺旋沙机等。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见和紫城工业园管委会、广东冠粤路桥有限公司紫惠高速公路T2标项目经理部意见等，项目在符合国家产业政策规定和相关规划并依法取得用地许可、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、本项目应落实《报告表》提出的各项环境保护污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）严格控制施工期废水、废气、噪声和固体废物等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

（二）项目应严格执行“雨污分流”制度。雨水排入雨水管道。生产废水经沉淀池处理后全部回用作为生产用水，不外排。厂区内产生的初期雨水经厂区四周设置截排水沟收集至沉砂池处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准后回用于生产。生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后用于周边山林地灌溉，不外排。

（三）项目在破碎（喂料口处）设置喷头进行喷雾降尘和雾炮喷雾降尘，在各皮带机进出料口安装喷淋管对表现物料进行洒水抑尘，加强生产厂区和道路的洒水降尘，运输车辆采取封闭或遮挡措施，确保无组织排放废气（粉尘）达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（四）合理布局厂区，选用低噪声生产设备和工艺，对噪声源较大的生产设备采取隔声、减振等降噪措施，加强设备的管理维护及保养，且严格按照国家规定允许的时间内生产作业。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-201）；营运期厂区边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）做好固体废物处置。项目厂区沉降的粉尘收集后作为石料外卖。沉淀池泥渣经晾干收集后作为石料外卖。生活垃圾集中堆放定期交由环卫部门统一清运处理。项目一般固体废物贮存处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的有关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的有关要求。

（六）项目必须守法经营，并服从园区规划发展需要，禁止经营其他未经批准的违法生产活动。项目依托的资源来源停止供给或园区发展需要征用项目用地，本项目无条件自行关闭。

（七）项目应落实突发事故的各项应急措施风险防控措施，防止发生突发事故时对周边环境造成影响。

四、本项目生活污水经处理后用于周边山林地灌溉不外排，生产废水经沉淀处理后全部回用于生产不外排，因此项目不新增安排废水主要污染物排放总量控制指标。

五、项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，杜绝使用国家明令淘汰的落后生产工艺设备，且不能生产国家产业政策明令淘汰的产品。项目应使用电能、太阳能及液化石油气、天然气等清洁能源，积极开展清洁生产，实行节能降耗。

六、项目经批准后，项目的性质、规模、工艺、污染防治设施发生重大变化或自审批通过之日起五年后方动工建设时，须重新报环保部门审批（核）同意后方可实施。

七、项目必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成投产前，应及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。项目如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二○年三月十八日

抄送：河源市天浩环保科技有限公司

河源市生态环境局紫金分局        2020年3月18日印发